## Nesco
OUTPUT OF EHT GRID S/S EXCLUDING AUTO-TRANSFORMERS OF NESCO
[8 empty] | OERC FORMAT- TRT-7 |  |  | OERC FORMAT- TRT-7
ACTUALS OF THE YEAR 2012 - 2013
SL. No. | OUTPUT OF EHT GRID S/S EXCLUDING AUTO-TRANSFORMERS | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | Total Energy in MU
NAME OF GRID SUB-STATIONS
1 | Anandpur
| 12.5MVA 132/33kv Trf 1 | 4.9797 | 5.3326 | 5.1275 | 5.3257 | 5.7568 | 5.6083 | 4.765 | 4.9932 | 5.232 |  |  |  | 42.1411
| 12.5MVA 132/33kv Trf 2 | 4.8371 | 5.1611 | 4.9625 | 5.1556 | 5.4696 | 5.4485 | 4.8271 | 4.8876 | 5.1203 |  |  |  | 41.0323
2 | Balasore
| 132kvBIRLATyreFeeder | 0.46693 | 1.4106 | 1.9743 | 2.2361 | 2.2548 | 1.7492 | 1.9184 | 1.5132 | 0.88548 |  |  |  | 13.942
| 132kV EMAMI Feeder | 1.0798 | 0.02226 | 0.023667 | 0.0254 | 0.021564 | 0.021867 | 0.023214 | 0.020716 | 0.027309 |  |  |  | 0.186
| 132kvISPATFeeder | 29.4349 | 30.1591 | 29.1 | 30.0588 | 30.5117 | 29.6075 | 30.3796 | 29.5101 | 30.7983 |  |  |  | 240.1251
| 132kV Stork Feeder | 8.2145 | 7.3898 | 8.3451 | 7.6329 | 7.2109 | 8.4603 | 3.0698 | 0.20946 | 0.070604 |  |  |  | 42.3889
| 132kvRailwayFeeder | 3.812 | 4.1167 | 3.6876 | 3.7977 | 3.8916 | 3.7205 | 3.9649 | 3.9676 | 4.0062 |  |  |  | 31.1528
| 40MVA132/33kvTransformer1 | 13.57 | 16.5289 | 16.1934 | 17.9376 | 18.8611 | 16.739 | 12.3192 | 11.5227 | 15.8708 |  |  |  | 125.9726
| 40MVA132/33kvTransformer2 | 13.6256 | 16.5642 | 16.1934 | 17.5731 | 18.8378 | 16.7256 | 12.3385 | 9.1373 | 0.000339 |  |  |  | 107.3702
| 12.5/40MVA132/33kvTransformer3 | 3.1324 | 3.7815 | 3.6553 | 0.43699 | 0 | 4.3551 | 11.6596 | 11.5628 | 15.8288 |  |  |  | 51.2802
| AUX.CONSUMPTION | -0.033424 | -0.030412 | -0.0029411 | -0.028743 | -0.030083 | -0.032102 | -0.028251 | -0.021176 | -0.019 |  |  |  | -0.19271
3 | Baripada
| 31.5MVA132/33kvTransformer1 | 9.6123 | 10.6503 | 10.4169 | 10.5823 | 11.1932 | 10.6742 | 10.5249 | 9.5073 | 9.6367 |  |  |  | 83.1858
| 31.5MVA132/33kvTransformer2 | 9.7435 | 10.9076 | 10.5733 | 10.9531 | 11.3559 | 10.8407 | 10.7999 | 9.6251 | 9.7858 |  |  |  | 84.8413
| 40MVA132/33kvTransformer3 | 10.9604 | 12.2633 | 11.8789 | 12.3308 | 12.8062 | 12.1879 | 12.1394 | 10.8556 | 11.0088 |  |  |  | 95.4708
| AUX.CONSUMPTION | -0.00818 | -0.01019 | -0.010235 | -0.009085 | -0.0097 | -0.01056 | -0.010005 | -0.00831 | -0.007305 |  |  |  | -0.07539
4 | Barjamunda
| 132kV Railway Fdr2 | 1.922 | 1.3417 | 1.268 | 1.1976 | 1.2174 | 1.2608 | 1.301 | 1.0163 | 0.77579 |  |  |  | 9.3786
5 | BASTA
| 12.5MVA 132/33kv Trf 1 | 4.0037 | 4.4047 | 4.3219 | 4.8706 | 4.5536 | 4.3665 | 5.0529 | 3.9553 | 4.1453 |  |  |  | 35.6708
| 12.5MVA 132/33kv Trf 2 | 4.0043 | 4.4112 | 4.3242 | 4.8761 | 4.5579 | 4.3688 | 5.0595 | 3.9533 | 4.143 |  |  |  | 35.694
| AUX.CONSUMPTION | -0.003306 | -0.003867 | -0.003841 | -0.003607 | -0.004033 | -0.003723 | -0.003445 | -0.003086 | -0.003156 |  |  |  | -0.028758
6 | Bhadrak
| 132kV Dhamara Port - 1 | 1.3229 | 1.4183 | 1.4428 | 1.3535 | 1.2572 | 1.4796 | 1.7858 | 1.6522 | 1.7148 |  |  |  | 12.1041
| 132kV Dhamara Port - 2 | 0.64324 | 0.72399 | 0.70788 | 0.77439 | 0.6933 | 0.59608 | 0.86066 | 0.82987 | 0.78709 |  |  |  | 5.9733
| 132kvFACORFeeder | 5.3817 | 9.0278 | 1.6197 | 2.727 | 3.8366 | 3.0982 | 1.5159 | 1.5643 | 2.3565 |  |  |  | 25.7459
| 132kv Bhadrak Rly. Feeder | 3.6693 | 3.8737 | 3.4482 | 3.7428 | 4.0175 | 3.8029 | 3.9873 | 3.9327 | 3.6566 |  |  |  | 30.4618
| 40MVA132/33kvTransformer1 | 12.056 | 13.2409 | 12.9409 | 13.6933 | 14.2792 | 14.3864 | 13.7761 | 11.9562 | 17.7691 |  |  |  | 112.0421
| 40MVA132/33kvTransformer2 | 11.9064 | 13.0478 | 12.7488 | 13.3611 | 14.215 | 14.2166 | 13.5563 | 11.3875 | 0 |  |  |  | 92.5331
| 40MVA132/33kvTransformer3 | 11.497 | 13.2799 | 13.2781 | 12.7977 | 14.3897 | 14.3534 | 13.8481 | 12.0243 | 17.9057 |  |  |  | 111.8769
| AUX.CONSUMPTION | -0.00297 | -0.00351 | -0.00183 | -0.00591 | -0.00411 | -0.00383 | -0.0037 | -0.00329 | -0.00363 |  |  |  | -0.02981
7 | Bolani
| 132kV ARYA STEEL | 4.2909 | 4.115 | 3.2476 | 4.3319 | 2.8883 | 4.6536 | 3.7193 | 4.085 | 3.8656 |  |  |  | 30.9065
| 12.5MVA132/11kvTransformer1 | 0.38385 | 1.6791 | 1.7771 | 1.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.8163
| 12.5MVA132/11kvTransformer2 | 0.93762 | 0.00137 | 0.001344 | 0.44964 | 1.7083 | 1.6606 | 1.7374 | 1.2725 | 1.262 |  |  |  | 8.0931
8 | BRPL Switching
| 132kV BRPL Fdr | 0.23009 | 0.17129 | 0.18396 | 0.20329 | 0.19237 | 0.233 | 0.18469 | 0.17783 | 0.15891 |  |  |  | 1.5053
| 132kV MESCOFeeder | 0.597 | 1.3563 | 1.3343 | 1.6148 | 1.4667 | 1.4295 | 1.5769 | 1.3895 | 1.5576 |  |  |  | 11.7257
9 | Chandikhole
| 33kvBadachanaFeeder | -5.3389 | -5.7902 | -5.7104 | -5.7455 | -6.2188 | -6.173 | -6.0406 | -5.2957 | -5.6643 |  |  |  | -46.6384
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 6.4169 | 7.1088 | 6.5682 | 7.0521 | 7.5255 | 7.5572 | 7.5516 | 6.4124 | 7.1559 |  |  |  | 56.9317
| 20MVA132/33kvTransformer2 | 6.3146 | 6.7676 | 6.5001 | 6.9338 | 7.4322 | 7.4164 | 7.4311 | 6.3907 | 6.9746 |  |  |  | 55.8465
| AUX.CONSUMPTION | -0.01066 | -0.012072 | -0.011188 | -0.008604 | -0.009572 | -0.009044 | -0.008392 | -0.006488 | -0.006096 |  |  |  | -0.071456
10 | Duburi
| 132kvJakhapura Traction Feeder | 5.4937 | 6.2176 | 5.5697 | 5.3631 | 5.8364 | 5.5426 | 6.2009 | 5.6933 | 5.5946 |  |  |  | 46.0183
| 132kv Mishrilal Feeder | 0.010808 | 0.00105 | 0.000553 | 0.000427 | 0.00065 | 1.3512 | 2.2068 | 2.1269 | 1.2121 |  |  |  | 6.8996
| 220kvNINL Feeder | 0.044465 | 0.11668 | 0.036916 | 0.065272 | 0.041359 | 0.026191 | 0.005644 | 0.026738 | 0.061509 |  |  |  | 0.38031
| 132kvTISCO/BamanpaliFeeder1 | 14.9635 | 15.7682 | 13.6106 | 15.8886 | 16.0423 | 13.7984 | 14.5042 | 14.0972 | 15.762 |  |  |  | 119.4715
| 40MVA220/33kvTransformer1 | 10.6613 | 10.6167 | 10.1724 | 10.6334 | 11.8914 | 11.5484 | 11.4015 | 11.2378 | 12.2939 |  |  |  | 89.7956
11 | Duburi-New
| 132kv JFAL Fdr | 0.7754 | 0.82992 | 0.87292 | 0.80983 | 0.79074 | 0.80833 | 0.37027 | 0.63588 | 1.0899 |  |  |  | 6.2078
| 220kvJindalFeeder 1 | 0.12438 | 0.21891 | 0.35536 | 0.2101 | 0.17267 | 0.54119 | 0.10043 | 0.13781 | 0.3533 |  |  |  | 2.0898
| 220kvJindalFeeder 2 | 0.14614 | 0.2261 | 0.36279 | 0.22166 | 0.15555 | 0.55144 | 0.10081 | 0.13394 | 0.33431 |  |  |  | 2.0866
| 220kV Maithan Fdr | 1.7552 | 0.87197 | 0.88402 | 1.6366 | 1.4268 | 0.71537 | 0.81411 | 1.0203 | 0.85976 |  |  |  | 8.229
| 220kv Rohit Ferrotech | 27.16 | 30.5923 | 27.8124 | 30.1236 | 25.6676 | 24.7699 | 29.6507 | 21.038 | 29.61 |  |  |  | 219.2644
| 220kV VISA Steel | 0.00606 | 0.01036 | 0.007325 | 0.30852 | 5.7515 | 0.097781 | 0.19815 | 0.000584 | 0.055616 |  |  |  | 6.4298
| AUX.CONSUMPTION | -0.02148 | -0.04248 | -0.04092 | -0.03642 | -0.04674 | -0.02148 | -0.02046 | -0.01962 | -0.01854 |  |  |  | -0.24666
12 | JAJPUR ROAD
| 12.5MVA132/33kvTransformer1 | 5.3877 | 8.1176 | 8.343 | 7.8385 | 7.5323 | 6.1031 | 5.8439 | 4.781 | 6.2514 |  |  |  | 54.8108
| 20MVA132/33kvTransformer2 | 8.4886 | 12.7446 | 13.0669 | 15.1479 | 12.6795 | 11.2561 | 10.8956 | 8.9977 | 8.5089 |  |  |  | 93.2972
| 20MVA132/33kvTransformer3 | 6.1263 | 1.9836 | 0 | 0 | 4.3331 | 5.9434 | 5.7478 | 4.7591 | 4.5039 |  |  |  | 27.2709
| 33KV Dinabandhu/Yazdani Fdr | 0.58957 | 0.23885 | 0 | 0.004026 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 2e-06 |  |  |  | 0.24289
| AUX.CONSUMPTION | -0.0060336 | -0.00718 | -0.006808 | -0.07218 | -0.007046 | -0.006869 | -0.005938 | -0.005132 | -0.005197 |  |  |  | -0.11635
13 | Jajpur Town
| 40MVA132/33kvTransformer1 | 8.0632 | 9.1538 | 8.4444 | 8.8864 | 9.029 | 8.56 | 8.305 | 7.3797 | 7.3918 |  |  |  | 67.15
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 5.0851 | 5.8121 | 5.4337 | 5.6743 | 5.9715 | 5.5898 | 5.2999 | 4.6189 | 4.833 |  |  |  | 43.2332
| 40MVA132/33kvTransformer3 | 7.9552 | 9.2054 | 8.7121 | 9.0587 | 9.3713 | 8.8841 | 8.4253 | 7.5026 | 7.6596 |  |  |  | 68.819
| AUX.CONSUMPTION | 0 | -0.01143 | -0.01018 | -0.00825 | -0.00799 | -0.00737 | -0.00743 | -0.00682 | -0.00699 |  |  |  | -0.06646
14 | Jaleswar
| 132kv RailwayFeeder | 3.5595 | 4.0513 | 3.8846 | 3.6555 | 3.7945 | 3.6858 | 3.6987 | 3.6313 | 3.4753 |  |  |  | 29.877
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 5.811 | 5.5191 | 5.5661 | 6.2816 | 6.1313 | 5.451 | 6.3329 | 4.547 | 4.6436 |  |  |  | 44.4726
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 5.4028 | 5.0616 | 5.2083 | 6.2229 | 5.702 | 5.0739 | 5.8894 | 4.2279 | 4.3184 |  |  |  | 41.7045
| 12.5MVA132/33kvTransformer3 | 3.826 | 3.5271 | 2.9142 | 4.4752 | 4.0169 | 3.5694 | 4.1147 | 2.9749 | 3.0397 |  |  |  | 28.6321
| AUX.CONSUMPTION | -0.00487 | -0.00529 | -0.00529 | -0.00553 | -0.00488 | -0.00471 | -0.00424 | -0.00233 | -0.00394 |  |  |  | -0.03621
15 | Joda
| Beekay Steel Feeder | 0.36729 | 0.63834 | 0.16974 | 0.25149 | 0.49297 | 0.49095 | 0.43319 | 0.50673 | 0.10973 |  |  |  | 3.0931
| 132kvFMPFeeder | 11.3039 | 11.7297 | 11.4962 | 11.6696 | 11.7832 | 11.3687 | 11.8036 | 10.8311 | 11.9317 |  |  |  | 92.6139
| 33kvJoda-TensaFeeder | -4.6533 | -5.3279 | -4.1455 | -3.964 | -4.9288 | -4.9496 | -4.9695 | -5.091 | -4.6753 |  |  |  | -38.0516
| 220kV JSPL Fdr-1 | 8.0322 | 13.3861 | 13.6167 | 6.6801 | 9.7775 | 10.5699 | 7.8279 | 10.7959 | 11.4056 |  |  |  | 84.0597
| 220kV JSPL Fdr-2 | 11.277 | 8.5374 | 9.8021 | 16.7068 | 12.3124 | 12.6103 | 9.6207 | 12.517 | 12.9033 |  |  |  | 95.01
| 132 KV TATA Sponge Iron | 0.0001 | 4e-05 | 5.9e-05 | 0.019734 | 9.7e-05 | 4.4e-05 | 5.9e-05 | 0.001144 | 0.033997 |  |  |  | 0.055174
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 7.1258 | 7.7915 | 6.2037 | 6.7314 | 8.2177 | 8.4777 | 8.7728 | 8.6977 | 8.3815 |  |  |  | 63.2739
| 20MVA 132/33KV Transformer4 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5MVA132/33kvTransformer5 | 6.6998 | 6.6925 | 6.6249 | 7.0625 | 6.9868 | 6.6502 | 6.5305 | 6.0682 | 6.3262 |  |  |  | 52.9418
| 20MVA132/33kvTransformer6 | 10.4312 | 10.4165 | 10.3235 | 11.5375 | 10.8821 | 10.4003 | 10.2121 | 9.3504 | 9.9483 |  |  |  | 83.0708
| 15MVA132/33kvTransformer7 | 3.0428 | 3.6147 | 2.8081 | 3.6869 | 3.7004 | 2.2062 | 3.7389 | 2.2798 | 3.8225 |  |  |  | 25.8575
| AUX.CONSUMPTION | -0.031984 | -0.031656 | -0.02816 | -0.035624 | -0.025056 | -0.026688 | -0.025936 | -0.027424 | -0.029848 |  |  |  | -0.23039
16 | KARANJIA
| 12.5MVA 132/33 KV TRF T1 | 3.6653 | 4.0789 | 3.7041 | 3.9754 | 3.7385 | 3.8113 | 3.9411 | 3.8404 | 3.9893 |  |  |  | 31.0789
| 12.5MVA 132/33 KV TRF T2 | 3.6323 | 4.0426 | 3.6581 | 3.942 | 3.8005 | 3.7773 | 3.9453 | 4.0621 | 4.0941 |  |  |  | 31.3219
| AUX.CONSUMPTION | -0.000919 | -0.001034 | -0.000957 | -0.000908 | -0.000877 | -0.000945 | -0.000872 | -0.00075 | -0.000695 |  |  |  | -0.007038
17 | Keonjhar
| 132kV Bansapani Traction Fdr | 1.9883 | 2.834 | 2.9548 | 2.9364 | 2.792 | 2.4574 | 3.0241 | 3.0787 | 3.1649 |  |  |  | 23.2424
18 | Polasponga
| OSISL Export | 2.9417 | 2.4983 | 0.56759 | 0 | 0 | 0 | 0.000115 | 1e-05 | 3.2e-05 |  |  |  | 3.066
| Patnaik Steel Export | 0.93165 | 1.9175 | 0.47317 | 0.002414 | 0.14446 | 0.50086 | 0.90729 | 0.57468 | 0.28608 |  |  |  | 4.8064
| 132kv Railway Fdr | 1.6235 | 1.8853 | 1.8121 | 2.19 | 2.237 | 1.2773 | 2.2367 | 2.9157 | 3.1112 |  |  |  | 17.6653
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 5.6098 | 5.9841 | 5.8357 | 6.5619 | 6.3047 | 6.0769 | 6.165 | 6.1024 | 7.0004 |  |  |  | 50.0312
| 20MVA132/33kvTransformer2 | 5.1773 | 5.5693 | 5.4145 | 6.1116 | 5.8636 | 5.6467 | 5.772 | 5.6765 | 6.5405 |  |  |  | 46.5946
| 40MVA132/33kvTransformer3 | 8.1974 | 8.7561 | 8.5138 | 9.5796 | 9.1907 | 8.8608 | 9.063 | 8.907 | 10.1093 |  |  |  | 72.9804
| AUX.CONSUMPTION | -0.013066 | -0.011002 | -0.010682 | -0.011444 | -0.01111 | -0.010892 | -0.010634 | -0.010664 | -0.012374 |  |  |  | -0.088802
19 | Rairangpur
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 5.3355 | 5.6477 | 5.4546 | 5.7499 | 6.3144 | 6.0357 | 6.2881 | 6.1429 | 6.3736 |  |  |  | 48.0069
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 3.3387 | 3.4877 | 3.309 | 3.5833 | 3.7999 | 3.7824 | 3.9445 | 3.8532 | 3.9987 |  |  |  | 29.7586
| AUX.CONSUMPTION | -0.0004393 | -0.00034 | -0.000374 | -0.000358 | -0.000432 | -0.000532 | -0.000608 | -0.000532 | -0.000536 |  |  |  | -0.003712
20 | Soro
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 4.9557 | 5.7744 | 5.9323 | 6.2634 | 6.1667 | 6.1883 | 5.8137 | 4.7358 | 4.7743 |  |  |  | 45.6489
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 4.9042 | 5.5198 | 5.9842 | 6.3663 | 6.1412 | 6.243 | 5.8854 | 4.8352 | 4.8434 |  |  |  | 45.8184
| 40MVA132/33kvTransformer3 | 7.3599 | 8.5971 | 8.868 | 9.6032 | 9.1458 | 9.2225 | 8.6362 | 7.0943 | 7.1241 |  |  |  | 68.2912
| AUX.CONSUMPTION | -0.0093748 | -0.01193 | -0.011694 | -0.00964 | -0.009492 | -0.008571 | -0.007415 | -0.004796 | -0.004174 |  |  |  | -0.067712
| TOTAL | 418.285 | 459.2414 | 432.6291 | 459.1575 | 467.2141 | 450.2708 | 445.1954 | 401.241 | 424.1644 | 0 | 0 | 0 | 3539.1137

## Cesu
OUTPUT OF EHT GRID S/S EXCLUDING AUTO-TRANSFORMERS OF CESU
OERC FORMAT- TRT-7
ACTUALS OF THE YEAR 2012 - 2013
Sl. No. | OUTPUT OF EHT GRID S/S EXCLUDING AUTO-TRANSFORMERS | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | Total Energy in MU
NAME OF GRID SUB-STATIONS
1 | Angul
| 132kvMCLFeeder-1 | 0.00993 | 0.01151 | 0.010947 | 14.0079 | 14.6496 | 14.5182 | 5.3491 | 0.005123 | 0.004841 |  |  |  | 48.5671
| 132kvMCLFeeder-2 | 14.2537 | 15.2009 | 14.2307 | 0.24641 | 0.000408 | 0.030266 | 9.5354 | 13.348 | 13.6985 |  |  |  | 80.5442
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 5.6563 | 6.434 | 5.7495 | 5.5359 | 5.7418 | 5.6543 | 2.7798 | 0 | 0 |  |  |  | 37.5516
| 40MVA132/33kvTransformer2 | 8.5581 | 9.6991 | 8.6718 | 8.5283 | 8.6705 | 8.6214 | 11.04 | 12.7513 | 13.3156 |  |  |  | 89.8561
| Station/Aux. Consumption | -0.009007 | -0.01006 | -0.008886 | -0.007254 | -0.007538 | -0.007179 | -0.006825 | -0.005682 | -0.005867 |  |  |  | -0.068298
2 | Arati Steel
| 25MVA132/11kvTransformer1 | 0.00202 | 0.0255 | 0.042097 | 0.036794 | 0.039125 | 0.14536 | 0.070034 | 0.096909 | 0.012994 |  |  |  | 0.47084
3 | Badagada
| 40MVA 132/33kV Transformer1 | 8.7806 | 11.5252 | 8.7079 | 10.4746 | 11.6587 | 11.9562 | 10.9513 | 8.8154 | 7.6652 |  |  |  | 90.5353
| 20MVA 132/33kV Transformer2 | 5.6432 | 7.2149 | 5.5568 | 6.7097 | 7.4737 | 7.7037 | 6.8473 | 5.7042 | 4.9687 |  |  |  | 57.8222
4 | Balugoan
| 33kv KhallikoteFeeder | -5.9674 | -6.3735 | -6.1451 | -5.9979 | -4.25 | -6.4057 | -6.3389 | -5.7015 | -5.3888 |  |  |  | -52.5687
| 33kv KhallikoteFeeder on B/C | 2012-05-01: -0.00144; 2012-06-01: -0.00156; 2012-07-01: -0.01212; 2012-08-01: -2.2981 | -2.3132
| 132KV SOLARI TRACTION | 3.0023 | 3.3703 | 3.0928 | 3.4601 | 3.297 | 2.735 | 3.1806 | 2.8216 | 3.0287 |  |  |  | 27.9884
| 40MVA132/33kvTrf-1 | 8.7817 | 9.4017 | 8.9991 | 9.2222 | 9.6037 | 9.4841 | 8.9975 | 6.537 | 7.8312 |  |  |  | 78.8582
| 20MVA132/33kvTrf-2 | 5.9011 | 6.3399 | 6.0348 | 6.1999 | 6.524 | 6.4591 | 6.0388 | 5.3699 | 5.2761 |  |  |  | 54.1436
| 12.5MVA132/33kvTrf-3 | 3.4037 | 3.6705 | 3.4938 | 3.5825 | 3.7747 | 3.7329 | 3.4904 | 3.1022 | 3.0449 |  |  |  | 31.2957
| Station/Aux. Consumption | -0.00772 | -0.008912 | -0.008176 | -0.0074 | -0.007528 | -0.00776 | -0.007768 | -0.00656 | -0.0064 |  |  |  | -0.068224
5 | Baranga
| S.N. Mohanty(Solar) 11kV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089648 | 0.1048 | 0.085042 | 0.11589 |  |  |  | 0.39538
6 | Bhubaneswar
| 40MVA 132/33kV Trf-1 | 13.773 | 14.23 | 13.5447 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 4.6819 | 14.976 |  |  |  | 63.2846
| 40MVA 132/33kV Trf-2 | 13.8966 | 14.3621 | 13.6692 | 15.7323 | 17.0549 | 17.1915 | 15.8472 | 10.6319 | 8.128 |  |  |  | 126.5137
| 40MVA 132/33kV Trf-3 | 10.9558 | 11.286 | 10.7871 | 12.6364 | 13.7126 | 13.8999 | 12.7537 | 11.2125 | 4.6273 |  |  |  | 101.8713
| Station/Aux. Consumption | -0.00835 | -0.01022 | -0.00858 | -0.00743 | -0.008456 | -0.008766 | -0.007134 | -0.015794 | -0.017788 |  |  |  | -0.092518
7 | Bidanasi
| 40MVA132/33kvTransformer1 | 14.8473 | 16.6971 | 14.9585 | 13.1467 | 13.3212 | 14.5312 | 13.7382 | 10.322 | 8.373 |  |  |  | 119.9353
| 40MVA132/33kvTransformer2 | 14.2115 | 15.8396 | 14.2755 | 12.7304 | 12.9767 | 14.1417 | 13.4675 | 10.1056 | 10.0949 |  |  |  | 117.8434
| 40MVA132/33kvTransformer3 | 14.1753 | 16.1462 | 14.4675 | 12.6817 | 12.7517 | 14.0007 | 13.279 | 9.935 | 10.1419 |  |  |  | 117.5789
| Station/Aux. Consumption | -0.025623 | -0.030324 | -0.025632 | -0.025632 | -0.0324 | -0.0324 | -0.0324 | -0.0324 | -0.030324 |  |  |  | -0.26713
8 | Boinda
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 4.3833 | 4.5823 | 3.7391 | 4.115 | 4.0171 | 4.1734 | 4.6693 | 4.8773 | 5.3272 |  |  |  | 39.884
| 20MVA132/33kvTransformer2 | 4.3353 | 4.5359 | 3.7106 | 3.9052 | 3.9729 | 4.1316 | 4.6155 | 4.8293 | 5.287 |  |  |  | 39.3233
| Station/Aux. Consumption | -0.010526 | -0.012107 | -0.010479 | -0.008511 | -0.007958 | -0.008511 | -0.008246 | -0.00642 | -0.006035 |  |  |  | -0.078793
9 | Chainpal
| 132kvFCI Feeder-1 | 0.45717 | 0.48953 | 0.47296 | 0.47092 | 0.47036 | 0.44192 | 0.44637 | 0.3449 | 0.34231 |  |  |  | 3.9364
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 6.9685 | 7.233 | 6.4018 | 6.3399 | 6.9189 | 6.9863 | 6.8748 | 5.9651 | 6.3929 |  |  |  | 60.0812
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 10.1285 | 10.5614 | 9.3554 | 9.2607 | 9.4999 | 9.9506 | 10.0153 | 8.805 | 9.3374 |  |  |  | 86.9142
| 20MVA132/33kvTransformer3 | 6.227 | 6.539 | 5.2231 | 5.6821 | 6.2567 | 6.3276 | 6.2081 | 5.4642 | 5.7842 |  |  |  | 53.712
| Station/Aux. Consumption | -0.15256 | -0.020978 | -0.018507 | -0.014307 | -0.015873 | -0.016063 | -0.015236 | -0.011258 | -0.009918 |  |  |  | -0.2747
10 | Chandaka
| 40MVA 132/33kV Transformer1 | 13.9117 | 10.603 | 10.2329 | 11.1057 | 12.0681 | 11.7059 | 11.5099 | 11.0443 | 12.7954 |  |  |  | 104.977
| 40/63MVA 132/33kV Transformer2 | 13.9048 | 17.3192 | 15.0284 | 13.6042 | 14.9156 | 15.1485 | 14.1918 | 8.0741 | 3.6644 |  |  |  | 115.851
| 40MVA 132/33kV Transformer3 | 11.4663 | 14.5239 | 13.0143 | 11.1561 | 11.8863 | 12.4687 | 11.8886 | 11.3849 | 13.1822 |  |  |  | 110.9713
| Station/Aux. Consumption | -9e-06 | -9e-06 | -0.028643 | -0.028643 | -0.028643 | -0.028643 | -0.028643 | -0.028643 | -0.028643 |  |  |  | -0.20052
11 | Chandikhole
| 33kvBadachanaFeeder | 5.3389 | 5.7902 | 5.7104 | 5.7455 | 6.2188 | 6.173 | 6.0406 | 5.2957 | 5.6643 |  |  |  | 51.9772
| 33kv Badachana Feeeder on B/C | [12 empty] | 0
12 | Choudwar
| 132kV Choudwar Rly. Fdr. | 5.5869 | 6.4007 | 5.7468 | 6.2234 | 6.2224 | 5.8358 | 6.6934 | 6.4953 | 6.7576 |  |  |  | 55.9623
| 132kv MaheswariFeeder | 2012-04-01: 0.12171; 2012-05-01: 0.12009; 2012-06-01: 0.048583; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 16.9865; 2012-10-01: 17.7166 | 34.9935
| 132kV RAWMET | 16.6255 | 16.8407 | 16.5656 | 16.7266 | 17.4914 | 11.1571 | 10.7068 | 13.0108 | 17.8518 |  |  |  | 136.9763
| 40MVA132/33kvTransformer2 | 10.1333 | 10.722 | 9.8926 | 10.4066 | 10.883 | 6.0353 | 5.8248 | 10.2753 | 10.2865 |  |  |  | 84.4594
| 20MVA132/33kvTransformer3 | 5.4648 | 5.794 | 5.3485 | 5.6451 | 5.884 | 9.1219 | 9.094 | 5.5572 | 5.5229 |  |  |  | 57.4323
| 40MVA132/33kvTransformer4 | 2012-04-01: 8.3389; 2012-05-01: 9.0217; 2012-06-01: 8.2997; 2012-07-01: 8.7255; 2012-08-01: 9.1692; 2012-11-01: 8.681; 2012-12-01: 8.6929 | 60.9289
| Station/Aux. Consumption | -0.018162 | -0.0196 | -0.0028 | -0.00454 | -0.03514 | -0.03459 | -0.0005 | -0.00599 | -0.00675 |  |  |  | -0.12807
13 | Cuttack
| 40MVA132/33kvTransformer1 | 8.0633 | 9.4375 | 8.9559 | 8.8509 | 8.9907 | 7.6385 | 7.6839 | 7.5119 | 7.7426 |  |  |  | 74.8752
| 40MVA132/33kvTransformer2 | 8.5149 | 9.4842 | 9.0088 | 8.9323 | 9.1774 | 7.6823 | 7.7323 | 7.5487 | 7.8055 |  |  |  | 75.8863
| Station/Aux. Consumption | -0.01335 | -0.0165 | -0.0141 | -0.0129 | -0.01245 | -0.0117 | -0.01155 | -0.0114 | -0.01155 |  |  |  | -0.1155
14 | Dhenkanal
| 132kvRailway Feeder | 2.8503 | 3.1338 | 2.758 | 3.1016 | 2.9533 | 2.5056 | 3.2329 | 2.8772 | 3.2493 |  |  |  | 26.662
| 33kV SCAW/NARVERAM Fdr | 1.7635 | 1.9456 | 2.5621 | 0.3468 | 1.3251 | 1.8759 | 1.105 | 0.80844 | 0.28704 |  |  |  | 12.0195
| 40MVA132/33kvTransformer1 | 12.1147 | 12.9741 | 11.3642 | 12.9421 | 13.3935 | 13.1084 | 13.5029 | 9.9648 | 8.6782 |  |  |  | 108.043
| 40MVA132/33kvTransformer2 | 12.2498 | 12.9808 | 11.3102 | 13.0262 | 13.3742 | 13.2418 | 13.6018 | 10.1597 | 8.6984 |  |  |  | 108.6428
| 40MVA132/33kvTransformer3 | 2012-11-01: 4.4746; 2012-12-01: 8.8223
| Station/Aux. Consumption | -0.010854 | -0.012641 | -0.011526 | -0.00943 | -0.009508 | -0.013157 | -0.014612 | -0.008997 | -0.009051 |  |  |  | -0.099776
15 | GKEL(400kV)
| 400kV GKEL LILO-1 | 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0.11538; 2012-08-01: 0.59309; 2012-09-01: 0.67888; 2012-10-01: 0.75219; 2012-11-01: 1.212; 2012-12-01: 1.921 | 5.2726
| 400kV GKEL LILO-2 | 2012-06-01: 0 | 0
16 | Hind Metalics
| Navabharat Fdr-1 | 2e-05 | 0.00045 | 9e-06 | 0 | 0.000156 | 0.000141 | 1.9e-05 | 0 | 3e-06 |  |  |  | 0.000798
| Navabharat Fdr-2 | 0.000403 | 1e-05 | 0 | 0 | 3.4e-05 | 0 | 0.000531 | 1.6e-05 | 2.5e-05 |  |  |  | 0.001019
| 132KV SGEL | 0.068715 | 0.07228 | 0.077569 | 0.084128 | 0.077191 | 0.053152 | 0.067227 | 0.056386 | 0.063655 |  |  |  | 0.6203
| 132KV Railway Feeder | 2.6531 | 2.9081 | 2.5967 | 3.071 | 3.0699 | 2.6398 | 3.2355 | 2.9773 | 3.4009 |  |  |  | 26.5523
| 132KV Samal Metallics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 132KV Hind Metallics Fdr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
17 | ICCL
| Station/Aux. Consumption | 0 | -0.002737 | -0.002438 | -0.001819 | -0.001991 | -0.002656 | -0.002712 | -0.002492 | -0.002858 |  |  |  | -0.019703
18 | Jagatsinghpur
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 5.0537 | 5.5261 | 5.07 | 5.2382 | 5.5029 | 5.2207 | 4.9204 | 4.1912 | 4.1394 |  |  |  | 44.8625
| 20MVA132/33kvTransformer2 | 4.8905 | 5.4505 | 4.9958 | 5.1533 | 5.381 | 5.1283 | 4.8231 | 4.1046 | 4.0413 |  |  |  | 43.9684
| 20MVA132/33kvTransformer3 | 4.8969 | 5.2911 | 4.8877 | 5.0796 | 5.2761 | 5.0447 | 4.7476 | 4.0731 | 3.9816 |  |  |  | 43.2784
| Station/Aux. Consumption | -0.007284 | -0.009373 | -0.007581 | -0.006084 | -0.005971 | -0.00694 | -0.006536 | -0.005023 | -0.004561 |  |  |  | -0.059353
19 | Kalarangi
| 12.5MVA132/33kvTrf-1 | 3.859 | 4.0642 | 3.8254 | 3.72 | 4.2667 | 3.9387 | 4.1557 | 4.0379 | 4.1597 |  |  |  | 36.0273
| 12.5MVA132/33kvTrf-2 | 4.1737 | 4.3542 | 4.1795 | 4.0225 | 4.6172 | 4.2494 | 4.4984 | 4.3697 | 4.5062 |  |  |  | 38.9707
| Station/Aux. Consumption | -8e-06 | -0.009505 | -0.007175 | -0.005235 | -0.0047 | -0.00464 | -0.004525 | -0.004175 | -0.0048 |  |  |  | -0.044763
20 | Kamakshyanagar
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 3.2078 | 3.3576 | 4.5116 | 4.2125 | 4.5621 | 4.4165 | 4.2506 | 4.129 | 4.3846 |  |  |  | 37.0324
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 3.1968 | 3.8729 | 2.6221 | 2.5704 | 2.6693 | 2.7189 | 2.6086 | 2.5431 | 2.6982 |  |  |  | 25.5003
| Station/Aux. Consumption | -0.003086 | -0.002928 | -0.002202 | -0.001906 | -0.001742 | -0.001861 | -0.00173 | -0.0014 | -0.001326 |  |  |  | -0.018181
21 | Kendrapada
| 12.5MVA132/33kvTransformer1 | 0.001689 | 0.00224 | 0 | 0 | 0.005538 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.009467
| 40MVA132/33kvTransformer2 | 8.7665 | 9.9091 | 9.3062 | 9.1312 | 9.7026 | 9.7299 | 8.9246 | 7.8563 | 7.5687 |  |  |  | 80.8949
| 40MVA132/33kvTransformer4 | 8.8299 | 9.9973 | 9.4939 | 9.2807 | 9.7544 | 9.9663 | 9.2466 | 8.0258 | 7.7746 |  |  |  | 82.3694
| Station/Aux. Consumption | -0.00585 | -0.00576 | -0.00399 | -0.00363 | -0.004125 | -0.003735 | -0.00348 | -0.002955 | -0.003135 |  |  |  | -0.03666
22 | Khurda
| 132kvRailwayFeeder | 4.3942 | 4.7465 | 4.2116 | 4.9381 | 5.0785 | 4.3882 | 5.01 | 4.5385 | 4.5248 |  |  |  | 41.8304
| 40MVA132/33kvTransformer1 | 12.5958 | 13.3748 | 12.8614 | 13.1681 | 13.325 | 13.9215 | 13.0839 | 12.3312 | 12.8906 |  |  |  | 117.5523
| on Sec side of Khurda Trf 2 | 13.5308 | 14.3847 | 13.6492 | 14.3708 | 14.2271 | 14.9467 | 13.9098 | 12.9592 | 13.5975 |  |  |  | 125.5758
| 40MVA132/33kvTransformer3 | 11.7966 | 12.4969 | 12.0846 | 12.4209 | 12.3698 | 12.9871 | 12.2747 | 11.6195 | 12.2017 |  |  |  | 110.2518
| Station/Aux. Consumption | -0.00459 | -0.00506 | -0.00501 | -0.00423 | -0.00442 | -0.0051 | -0.00441 | -0.00419 | -0.00441 |  |  |  | -0.04142
23 | Meramundali
| 220kv Bhusan Feeder - 1 | 11.2778 | 8.2942 | 9.8364 | 18.5626 | 21.7906 | 11.5898 | 5.6036 | 10.6851 | 8.7146 |  |  |  | 106.3548
| 220kv Bhusan Feeder - 2 | 11.3316 | 8.3193 | 9.815 | 18.5952 | 21.9148 | 11.644 | 5.5513 | 10.6287 | 8.6478 |  |  |  | 106.4477
| 132KV BRG Feeder | 6.86 | 3.8128 | 1.9077 | 3.1446 | 4.3502 | 2.4297 | 2.9835 | 1.5513 | 2.313 |  |  |  | 29.353
| 220kV JSPL-1 | 2.224 | 0.07552 | 0.085922 | 0.16016 | 0.28261 | 0.020297 | 0.12631 | 0.69661 | 0.4473 |  |  |  | 4.1188
| 220kV JSPL-2 | 1.3766 | 0.1345 | 0.17673 | 0.15278 | 0.29939 | 0.028547 | 0.12173 | 0.673 | 0.42584 |  |  |  | 3.3892
| 132KV RUNGTA Feeder | 0.10716 | 0.09968 | 0.097109 | 0.10294 | 0.10875 | 0.08903 | 0.088605 | 0.0823 | 0.091617 |  |  |  | 0.86719
24 | Nayagarh
| 40MVA220/33kvTransformer1 | 9.3425 | 10.0753 | 9.0779 | 9.5263 | 10.6747 | 10.5316 | 9.4254 | 8.4887 | 8.5209 |  |  |  | 85.6634
| 20MVA132/33kvTransformer2 | 5.8133 | 6.1239 | 5.5467 | 5.7745 | 6.1911 | 6.3546 | 5.6176 | 5.1418 | 5.1859 |  |  |  | 51.7496
| 20MVA132/33kvTransformer3 | 6.2083 | 6.3718 | 5.7716 | 5.9502 | 6.8294 | 6.9282 | 6.2367 | 5.6313 | 5.822 |  |  |  | 55.7496
| Station/Aux. Consumption | -0.009438 | -0.011875 | -0.009527 | -0.007155 | -0.029589 | -0.007562 | -0.00719 | -0.00554 | -0.00553 |  |  |  | -0.093406
25 | Nimapara
| 12.5MVA132/33kvTransformer1 | 4.0583 | 4.4192 | 4.0129 | 4.378 | 4.9429 | 5.1318 | 4.396 | 4.274 | 4.4994 |  |  |  | 40.1125
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 4.2745 | 4.6059 | 4.2479 | 4.3759 | 4.9409 | 5.125 | 4.6286 | 4.2643 | 4.4833 |  |  |  | 40.9463
| 40MVA132/33kvTransformer3 | 10.1364 | 10.8084 | 9.9213 | 10.0345 | 10.9831 | 11.6137 | 11.0272 | 9.762 | 10.2247 |  |  |  | 94.5112
| Station/Aux. Consumption | -0.00906 | -0.01119 | -0.0093 | -0.00712 | -0.00827 | -0.00842 | -0.0076 | -0.00541 | -0.00503 |  |  |  | -0.0714
26 | Nuapatana
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 6.1018 | 6.0235 | 5.8366 | 6.2085 | 5.9712 | 6.6437 | 6.2502 | 6.1321 | 6.2084 |  |  |  | 55.376
| 40MVA132/33kvTransformer2 | 9.3264 | 9.1744 | 8.8889 | 9.4166 | 10.4272 | 9.9746 | 10.3033 | 9.2087 | 9.3249 |  |  |  | 86.0451
| 12.5MVA132/33kvTransformer3 | 3.6465 | 3.2299 | 3.461 | 3.6809 | 4.0767 | 4.204 | 4.1385 | 3.8832 | 3.9301 |  |  |  | 34.2509
| Station/Aux. Consumption | 0 | -0.005665 | -0.005665 | -0.005665 | -0.005665 | -0.005665 | -0.005665 | -0.005665 | -0.005665 |  |  |  | -0.04532
27 | Paradeep
| 220 Kv ESSAR Fdr-1 | 1.2594 | 1.8852 | 0.78936 | 2.0518 | 3.176 | 2.4434 | 2.9124 | 0.001778 | 2.6206 |  |  |  | 17.14
| 221 Kv ESSAR Fdr-2 | 1.228 | 1.8021 | 0.56933 | 1.8204 | 3.049 | 2.2551 | 3.1247 | 6.2766 | 5.895 |  |  |  | 26.0202
| IFFCO Feeder-1 | 0.24251 | 0.03303 | 0.003072 | 0.000709 | 0.000722 | 0.001786 | 0.000639 | 0.3541 | 3.6168 |  |  |  | 4.2534
| IFFCO Feeder-2 | 1.2445 | 2.9603 | 0.60433 | 0.29872 | 1.6522 | 4.0073 | 2.696 | 2.7805 | 0.00203 |  |  |  | 16.2459
| 132kv PPL Feeder-1 | 2.1414 | 4.3795 | 0.0021 | 6.9179 | 3.1e-05 | 1.0059 | 1.1e-05 | 1.4673 | 1.2291 |  |  |  | 17.1432
| 132kv PPL Feeder-2 | 0.8842 | 1.9846 | 6.377 | 1.4169 | 7.6473 | 6.6168 | 6.3344 | 5.121 | 6.5205 |  |  |  | 42.9026
| 132kv PPT Feeder-1 | 4.5056 | 5.4654 | 2.0172 | 0.04221 | 2.2634 | 3.8516 | 5.8726 | 3.6546 | 4.7081 |  |  |  | 32.3807
| 132kv PPT Feeder-2 | 1.2026 | 0.80479 | 3.8929 | 6.0626 | 3.875 | 2.2443 | 1e-06 | 1.893 | 0.88384 |  |  |  | 20.859
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 5.5051 | 6.7778 | 6.1294 | 6.23 | 6.6691 | 6.1977 | 6.353 | 5.5052 | 5.4992 |  |  |  | 54.8664
| 20MVA132/33kvTransformer2 | 5.6282 | 6.8193 | 6.2322 | 6.3604 | 6.8067 | 6.3552 | 6.2779 | 5.6308 | 5.6269 |  |  |  | 55.7378
| 12.5MVA132/33kvTransformer3 | 3.189 | 3.9316 | 3.5534 | 3.5986 | 3.8689 | 3.6088 | 3.685 | 3.1886 | 3.1928 |  |  |  | 31.8165
| Station/Aux. Consumption | -0.025485 | -0.037755 | -0.02673 | -0.021435 | -0.02274 | -0.022725 | -0.021885 | -0.019185 | -0.01788 |  |  |  | -0.21582
28 | Patrapada(Tangi)
| MGM Solar (11kV) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
29 | Pattamundai
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 4.1611 | 4.6121 | 4.2035 | 4.1406 | 4.5437 | 4.8198 | 4.3507 | 3.6705 | 3.5095 |  |  |  | 38.0114
| 20MVA132/33kvTransformer2 | 4.2363 | 4.7048 | 4.2734 | 4.1893 | 4.6009 | 4.8809 | 4.4004 | 3.7117 | 3.5564 |  |  |  | 38.554
| 12.5MVA132/33kvTransformer3 | 2.6735 | 2.9845 | 2.7233 | 2.7291 | 2.9151 | 3.1344 | 2.8058 | 2.3982 | 2.271 |  |  |  | 24.6349
| Station/Aux. Consumption | -0.005868 | -0.007716 | -0.006432 | -0.004928 | -0.005196 | -0.005768 | -0.004364 | -0.00324 | -0.002828 |  |  |  | -0.04634
30 | Phulnakhara
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 2012-12-01: 1.3217
| 20MVA132/33kvTransformer2 | 7.5008 | 8.3101 | 7.0954 | 7.5585 | 7.8038 | 8.1485 | 8.2729 | 6.9626 | 6.2781 |  |  |  | 67.9306
| Station/Aux. Consumption | -0.008104 | -0.010416 | -0.00864 | -0.008112 | -0.007928 | -0.008208 | -0.858 | -0.00654 | -0.0096 |  |  |  | -0.92555
31 | Puri
| 31.5MVA132/33kvTransformer1 | 7.6922 | 8.7006 | 8.3058 | 8.2297 | 8.9344 | 8.7081 | 8.2542 | 7.2413 | 7.2697 |  |  |  | 73.3362
| 31.5MVA132/33kvTransformer2 | 7.6282 | 8.3761 | 8.4137 | 8.2791 | 8.9564 | 8.764 | 8.3084 | 7.2579 | 7.2821 |  |  |  | 73.2659
| 40MVA132/33kvTransformer3 | 9.0139 | 11.1982 | 10.3591 | 9.7392 | 10.5444 | 10.3853 | 9.8138 | 8.42 | 8.4129 |  |  |  | 87.8869
| Station/Aux. Consumption | 0 | -0.0093 | -0.0093 | -0.0093 | -0.0093 | -0.0093 | -0.0093 | -0.0093 | -0.0093 |  |  |  | -0.0744
32 | Rairakhol
| 33kvBamurFeeder | 1.2571 | 7.2598 | 1.2145 | 1.2053 | 1.3867 | 1.5243 | 1.5296 | 1.6003 | 1.7716 |  |  |  | 18.7492
| 33kV Bamur Feeder on B/C | [12 empty] | 0
33 | Ranasinghpur
| 40MVA132/33kvTransformer1 | 11.1346 | 13.9306 | 12.5227 | 12.2681 | 12.2344 | 11.4841 | 10.6234 | 8.9301 | 9.1394 |  |  |  | 102.2673
| 40MVA132/33kvTransformer2 | 11.5003 | 13.9958 | 12.1414 | 12.4396 | 12.1571 | 11.6323 | 11.0965 | 8.9889 | 7.7534 |  |  |  | 101.7051
| 40MVA132/33kvTransformer3 | 11.587 | 14.1333 | 12.4001 | 12.0318 | 11.7438 | 11.1989 | 10.5593 | 8.4948 | 8.7308 |  |  |  | 100.8798
| Station/Aux. Consumption | -0.00983 | -0.01271 | -0.00456 | -0.00367 | -0.00316 | -0.00265 | -0.0027 | -0.00207 | -0.0023 |  |  |  | -0.04365
34 | RENGALI S/Y
| 20MVA220/33kvTransformer1 | 7.1306 | 1.4111 | 6.4698 | 7.4883 | 7.8762 | 7.598 | 7.5538 | 7.1693 | 7.9693 |  |  |  | 60.6665
| Station/Aux. Consumption | 0 | -0.009791 | -0.009791 | -0.009791 | -0.009791 | -0.009791 | -0.009791 | -0.009791 | -0.000953 |  |  |  | -0.06949
35 | SALIPUR
| 132kV OCL FDR | 4.4164 | 4.7393 | 3.4839 | 4.0679 | 1.0597 | 3.5549 | 4.6876 | 3.6718 | 3.9062 |  |  |  | 33.5878
| 20MVA132/33kvTrf-1 | 4.4606 | 3.2367 | 2.875 | 2.9006 | 2.5731 | 4.4119 | 4.0737 | 5.0162 | 5.1417 |  |  |  | 34.6896
| 20MVA132/33kvTrf-2 | 4.0855 | 5.3537 | 5.356 | 5.3438 | 6.1826 | 5.0479 | 4.6465 | 2.45 | 1.8892 |  |  |  | 40.3552
| 12.5MVA132/33kvTrf-3 | 2.2113 | 2.8399 | 2.8947 | 2.9018 | 3.3252 | 2.7176 | 2.5143 | 2.5655 | 2.8602 |  |  |  | 24.8305
| Station/Aux. Consumption | -0.00813 | -0.010458 | -0.007664 | -0.005055 | -0.008162 | -0.006174 | -0.005129 | -0.005048 | -0.005472 |  |  |  | -0.061292
| TOTAL | 620.2027 | 669.816 | 612.5924 | 634.0356 | 669.6008 | 649.8425 | 617.154 | 557.5992 | 571.4213 | 0 | 0 | 0 | 5602.2644

## Southco
OUTPUT OF EHT GRID S/S EXCLUDING AUTO-TRANSFORMERS OF SOUTHCO
OERC FORMAT- TRT-7
ACTUALS OF THE YEAR 2012 - 2013
SL. No. | OUTPUT OF EHT GRID S/S EXCLUDING AUTO-TRANSFORMERS | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | Total Energy in MU
NAME OF GRID SUB-STATIONS
1 | Akhusingi
| 12.5MVA 132/33KV Trf 1 | 1.1487 | 1.299 | 1.3072 | 1.256 | 1.2694 | 1.4447 | 1.3798 | 1.1838 | 1.4608 |  |  |  | 11.7495
| 12.5MVA 132/33KV Trf 2 | 1.181 | 1.1226 | 1.2832 | 1.2439 | 1.248 | 1.4792 | 1.3603 | 1.608 | 1.2342 |  |  |  | 11.7604
| AUX.CONSUMPTION | -0.01044 | -0.0099 | -0.0087 | -0.00771 | -0.00819 | -0.0075 | -0.00765 | -0.00813 | -0.00789 |  |  |  | -0.07611
2 | Aska
| 40MVA 132/33kv Transformer1 | 12.0477 | 11.0317 | 9.8646 | 10.3578 | 10.8345 | 10.3425 | 9.7814 | 8.7442 | 9.6854 |  |  |  | 92.6897
| 40MVA 132/33kv Transformer2 | 12.1448 | 8.1899 | 8.3653 | 10.6325 | 10.9012 | 10.3181 | 10.6253 | 9.2499 | 9.6264 |  |  |  | 90.0535
| 20MVA 132/33kv Transformer3 | 4.4109 | 4.9523 | 5.071 | 6.4473 | 6.5627 | 6.2147 | 6.3644 | 5.6052 | 5.8122 |  |  |  | 51.4408
| AUX.CONSUMPTION | -0.0128 | -0.01384 | -0.01248 | -0.01168 | -0.01032 | -0.0102 | -0.00948 | -0.00648 | -0.00624 |  |  |  | -0.09352
3 | Balimela
| 20MVA 220/33KV Transformer1 | 3.2002 | 3.7351 | 3.3704 | 3.4522 | 2.8099 | 3.0304 | 4.1637 | 4.1898 | 4.3887 |  |  |  | 32.3403
| 20MVA 220/33KV Transformer2 | 3.445 | 4.0237 | 3.633 | 3.7188 | 5.2089 | 4.9691 | 4.4067 | 4.2453 | 4.7303 |  |  |  | 38.3808
4 | Balugoan
| 33kv KhallikoteFeeder | 5.9674 | 6.3735 | 6.1451 | 5.9979 | 2.2981 | 6.4057 | 6.3389 | 5.7015 | 5.3888 |  |  |  | 50.6168
| 33kVKhalikhoteB/C | 2012-05-01: 0.00144; 2012-06-01: 0.00156; 2012-07-01: 0.01212; 2012-08-01: 4.25 | 4.2652
5 | Berhampur
| 40MVA 132/33kv Transformer1 | 14.6839 | 15.6006 | 10.2541 | 11.641 | 11.482 | 10.1512 | 9.9794 | 10.1779 | 10.9981 |  |  |  | 104.9682
| 20MVA 132/33kv Transformer2 | 9.0764 | 8.8776 | 4.4568 | 7.2115 | 6.485 | 6.4702 | 6.19 | 1.7228 | 0 |  |  |  | 50.4902
| 12.5MVA 132/11kvTrf - 3 | 2012-04-01: 2.5122; 2012-05-01: 2.6015; 2012-06-01: 2.5452 | 7.659
| 40MVA 132/33kV Trf-3 | 2012-06-01: 6.3478; 2012-07-01: 7.1511; 2012-08-01: 11.1617; 2012-09-01: 10.1239; 2012-10-01: 9.7229; 2012-11-01: 9.8653; 2012-12-01: 10.685 | 65.0577
| AUX.CONSUMPTION | -0.012248 | -0.013664 | -0.01356 | -0.012352 | -0.0114 | -0.012328 | -0.011064 | -0.006472 | -0.00672 |  |  |  | -0.099808
6 | Bhanjanagar
| 40MVA 132/33kv Transformer1 | 10.1527 | 10.2203 | 9.9692 | 10.598 | 11.254 | 10.7725 | 10.4307 | 9.332 | 9.7495 |  |  |  | 92.479
| 16MVA 132/33kv Transformer2 | 4.7795 | 4.7989 | 4.5877 | 4.9761 | 5.2724 | 5.0556 | 4.8592 | 4.3828 | 4.6048 |  |  |  | 43.317
| AUX.CONSUMPTION | -0.01448 | -0.016352 | -0.01588 | -0.015064 | -0.0114 | -0.013488 | -0.013264 | -0.011032 | -0.00904 |  |  |  | -0.12
7 | Chatrapur
| 132kvVIREFeeder1 | 2.3264 | 1.4021 | 1.161 | 2.7685 | 0.48153 | 1.4707 | 1.1503 | 2.4189 | 1.6507 |  |  |  | 14.83
| 132kv IRE Feeder2 | 0.7109 | 1.7478 | 1.7535 | 0.75917 | 3.3512 | 2.139 | 2.54 | 0.97635 | 2.1417 |  |  |  | 16.1197
| 132kvRambhaRlwyFeeder | 2.6074 | 2.9396 | 2.529 | 2.9298 | 2.8933 | 2.4404 | 2.8939 | 2.5939 | 2.6835 |  |  |  | 24.5108
| 20MVA 132/33kv Transformer1 | 5.7275 | 6.183 | 5.6595 | 6.0493 | 7.6535 | 6.8388 | 6.0701 | 5.1547 | 5.4567 |  |  |  | 54.7931
| 20MVA 132/33kv Transformer2 | 5.3897 | 5.8286 | 5.313 | 5.6257 | 7.1255 | 6.393 | 5.8368 | 4.794 | 5.0765 |  |  |  | 51.3829
| 20MVA 132/33kv Transformer3 | 2012-09-01: 2.9505; 2012-10-01: 4.5725; 2012-11-01: 3.7608; 2012-12-01: 3.9731 | 15.2569
| AUX.CONSUMPTION | -0.00998 | -0.011132 | -0.0102 | -0.015844 | -0.011256 | -0.011004 | -0.01018 | -0.007208 | -0.006956 |  |  |  | -0.09376
8 | Digapahandi
| 20MVA 132/33KV TRANSFORMER1 | 6.645 | 6.656 | 5.5628 | 5.864 | 6.5021 | 6.4476 | 6.4513 | 5.4382 | 5.6629 |  |  |  | 55.2298
| 20MVA132/33kvTransformer2 | 6.7486 | 6.7057 | 5.63 | 5.948 | 6.602 | 6.5527 | 6.5566 | 5.5245 | 5.7455 |  |  |  | 56.0135
| 12.5MVA 132/33KV TRANSFORMER3 |  | 2.3183 | 3.6044 | 3.8073 | 4.2073 | 4.1758 | 4.1786 | 3.5242 | 3.6709 |  |  |  | 29.4866
| AUX.CONSUMPTION | -0.005634 | -0.005923 | -0.005695 | -0.00587 | -0.00602 | -0.005768 | -0.005687 | -0.005174 | -0.005497 |  |  |  | -0.051268
9 | Ganjam
| 132kV Jayashree Chemicals | 10.1884 | 10.0217 | 9.9004 | 9.9338 | 10.9829 | 9.7356 | 11.0939 | 9.809 | 11.298 |  |  |  | 92.9635
| 12.5MVA132/33kvTransformer1 | 2.1126 | 2.3195 | 1.9749 | 1.9721 | 0.83406 | 0 | 0 | 1.4e-05 | 6e-06 |  |  |  | 9.2132
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 2.3967 | 2.537 | 2.2469 | 2.4356 | 1.6673 | 1.1717 | 1.0783 | 0.97768 | 0.91046 |  |  |  | 15.4215
| AUX.CONSUMPTION | -0.004864 | -0.006456 | -0.005744 | -0.004336 | -0.0044 | -0.004232 | -0.003664 | -0.002416 | -0.0024 |  |  |  | -0.038512
10 | Jayanagar
| 132kvVRLWYFeeder | 7.6318 | 7.3137 | 6.6806 | 7.5037 | 6.2097 | 5.7861 | 6.3017 | 4.94 | 7.1903 |  |  |  | 59.5576
| 12.5MVA132/33kvTransformer1 | 3.8381 | 4.1138 | 3.6626 | 3.6758 | 3.8746 | 3.9331 | 3.934 | 5.3666 | 6.1496 |  |  |  | 38.5483
| 20MVA132/33kvTransformer2 | 5.0275 | 5.8216 | 5.181 | 5.2099 | 5.4917 | 5.5856 | 5.5635 | 7.636 | 8.7081 |  |  |  | 54.2249
| 20MVA132/33kvTransformer3 | 5.6547 | 5.9779 | 5.2089 | 5.2498 | 5.5348 | 5.6204 | 5.7179 | 1.2658 | 0.000588 |  |  |  | 40.2308
| AUX.CONSUMPTION | -0.021032 | -0.024824 | -0.020816 | -0.015048 | -0.013552 | -0.01368 | -0.014232 | -0.013312 | -0.022352 |  |  |  | -0.15885
11 | Mohana
| 12.5MVA132/33kvTransformer1 | 2.4569 | 2.7472 | 2.3892 | 2.5851 | 2.8797 | 2.8484 | 3.2372 | 3.5638 | 3.8525 |  |  |  | 26.56
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 2012-12-01: 0.10551
| AUX.CONSUMPTION | -0.003712 | -0.004776 | -0.003968 | -0.003 | -0.00304 | -0.003176 | -0.002808 | -0.003024 | -0.002808 |  |  |  | -0.030312
12 | Narendrapur
| Narendrapur 132kv Traction | 2.6996 | 2.9745 | 2.4668 | 2.8793 | 2.9164 | 2.383 | 2.7367 | 2.4842 | 2.6729 |  |  |  | 24.2135
| 40MVA132/33kvTransformer1 | 6.058 | 6.8454 | 6.9689 | 6.1048 | 5.6544 | 6.0632 | 5.4519 | 4.8202 | 4.5192 |  |  |  | 52.486
| 40MVA132/33kvTransformer2 | 9.7081 | 10.9341 | 11.1121 | 9.7491 | 9.0395 | 9.6223 | 8.7111 | 7.7187 | 7.9366 |  |  |  | 84.5316
| AUX.CONSUMPTION | -0.012115 | -0.021119 | -0.019112 | -0.017331 | -0.02401 | -0.03184 | -0.025525 | -0.011261 | -0.010567 |  |  |  | -0.17288
13 | Paralakhemendi
| 12.5MVA132/33kvTransformer1 | 3.9549 | 4.1201 | 4.0197 | 4.1139 | 4.2789 | 4.0425 | 3.9951 | 3.7908 | 3.9653 |  |  |  | 36.2812
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 3.9879 | 4.1549 | 4.0541 | 4.1486 | 4.3064 | 4.0741 | 4.0274 | 3.4769 | 3.9653 |  |  |  | 36.1956
| AUX.CONSUMPTION | -0.0064 | -0.007488 | -0.007624 | -0.005072 | -0.0052 | -0.005168 | -0.00548 | -0.003824 | -0.003776 |  |  |  | -0.050032
14 | Phulbani
| 7.5/40MVA132/33kvTransformer1 | 2.6514 | 2.8063 | 2.3057 | 2.3644 | 6.8775 | 7.3177 | 7.1914 | 7.236 | 7.9662 |  |  |  | 46.7167
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 3.9442 | 4.1495 | 3.4301 | 3.9608 | 2.4648 | 2.4689 | 2.4638 | 2.4674 | 2.71 |  |  |  | 28.0595
| 12.5MVA132/33kvTransformer3 | 4.3267 | 4.5341 | 3.7724 | 4.4159 | 2.7628 | 2.6945 | 2.6912 | 2.6959 | 2.9617 |  |  |  | 30.8555
| AUX.CONSUMPTION | 0 | -0.00696 | -0.014104 | -0.010896 | -0.005856 | -0.005688 | -0.00588 | -0.005776 | -0.005856 |  |  |  | -0.061016
15 | Rayagada
| 12.5MVA132/33kvTransformer1 | 3.6205 | 3.7869 | 3.7056 | 3.404 | 3.433 | 3.4047 | 3.2519 | 3.0548 | 3.1809 |  |  |  | 30.8423
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 3.054 | 3.1431 | 3.1251 | 2.8491 | 2.8916 | 2.874 | 2.8273 | 2.5726 | 2.6781 |  |  |  | 26.0149
132kV JESCO Fed.
| AUX.CONSUMPTION | -0.003045 | -0.00438 | -0.00402 | -0.003055 | -0.00242 | -0.00224 | -0.00199 | -0.00144 | -0.00137 |  |  |  | -0.02396
16 | Sonepur
| 33kV Manamunda Feeder | 3.4975 | 3.4971 | 0.78528 | 0.36567 | 3.4925 | 3.112 | 3.3536 | 3.4856 | 2.8545 |  |  |  | 24.4438
| 33kV Manamunda Feeder on BC | 2012-05-01: 0.24; 2012-06-01: 2.0572; 2012-07-01: 2.6026 | 4.8997
17 | Sunabeda
| 132kv HAL Feeder | 4.5731 | 4.9621 | 4.7013 | 4.7063 | 4.658 | 4.8684 | 4.8801 | 4.9308 | 4.976 |  |  |  | 43.256
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 3.9972 | 3.773 | 3.7889 | 4.1248 | 4.3697 | 4.4639 | 4.4574 | 4.7555 | 4.908 |  |  |  | 38.6383
| 12.5MVA132/33kvTransformer3 | 3.887 | 3.6741 | 3.6828 | 4.0314 | 4.2287 | 4.457 | 4.3347 | 4.6167 | 4.7667 |  |  |  | 37.6792
| 12.5MVA132/33kvTransformer4 | 3.9845 | 3.7643 | 3.7463 | 4.1326 | 4.3475 | 4.5764 | 4.4279 | 4.7322 | 4.8849 |  |  |  | 38.5965
| AUX.CONSUMPTION | -0.0041 | -0.0056 | -0.0048 | -0.0036 | -0.004 | -0.0035 | -0.0033 | -0.0037 | -0.004 |  |  |  | -0.0366
18 | Tentulikhunti
| 12.5MVA132/33kvTransformer1 | 4.5057 | 4.6327 | 3.9857 | 4.3905 | 4.7699 | 4.8615 | 5.0449 | 5.0421 | 5.4203 |  |  |  | 42.6534
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 4.4336 | 4.6351 | 3.9288 | 4.3187 | 4.6895 | 4.7586 | 4.9594 | 4.9564 | 5.329 |  |  |  | 42.0091
| 12.5MVA132/33kvTransformer3 | 4.6434 | 4.8477 | 4.1441 | 4.5127 | 4.9144 | 4.8888 | 5.1602 | 5.1485 | 5.5857 |  |  |  | 43.8454
| AUX.CONSUMPTION | -0.003654 | -0.003971 | -0.003575 | -0.003422 | -0.003496 | -0.003404 | -0.003378 | -0.003576 | -0.003689 |  |  |  | -0.032165
19 | Therubali
| 132kvJKFeeder | 2.8343 | 3.8135 | 3.8227 | 3.9674 | 3.9326 | 4.724 | 3.2198 | 3.2744 | 3.1454 |  |  |  | 32.7341
| 12.5MVA132/33kvTransformer1 | 2.5481 | 2.6856 | 2.3059 | 2.492 | 2.641 | 2.7887 | 2.7576 | 2.6722 | 2.7577 |  |  |  | 23.6489
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 2.3883 | 2.5181 | 2.1634 | 2.3371 | 2.4519 | 2.6109 | 2.5867 | 2.4657 | 2.585 |  |  |  | 22.1072
| AUX.CONSUMPTION | -0.014324 | -0.0016196 | -0.0159 | -0.012836 | -0.01224 | -0.01364 | -0.012824 | -0.009896 | -0.009104 |  |  |  | -0.10238
| Bariniput consumption | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |  |  |  | -0.9
| TOTAL | 239.2719 | 247.6958 | 229.4664 | 242.7384 | 256.2133 | 251.6752 | 251.0732 | 229.9479 | 242.2016 | 0 | 0 | 0 | 2190.2837

## Wesco
OUTPUT OF EHT GRID S/S EXCLUDING AUTO-TRANSFORMERS OF WESCO
OERC FORMAT- TRT-7
ACTUALS OF THE YEAR 2012-2013
SL. No. | OUTPUT OF EHT GRID S/S EXCLUDING AUTO-TRANSFORMERS | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | Total Energy in MU
NAME OF GRID SUB-STATIONS
1 | Aryan Ispat
| 132kV ARYAN ISPAT Feeder | 0.13276 | 0.01351 | 0.20696 | 0.074573 | 0.041063 | 0.016827 | 0.025097 | 0.058879 | 0.011191 |  |  |  | 0.4481
2 | Aryan-Viraj S/W
| 132 KV Aryan-Viraj | 0.12963 | 0.11318 | 0.11124 | 0.13181 | 0.13587 | 0.27724 | 0.16779 | 0.26404 | 0.10773 |  |  |  | 1.3089
3 | Bamra
| 132kvTractionFeeder | 3.7644 | 3.7601 | 3.5722 | 3.7243 | 3.561 | 3.1747 | 3.7721 | 3.6511 | 3.8138 |  |  |  | 29.0293
4 | Barapali
| 12.5MVA 132/33kV Trf - 1 | 5.0279 | 5.2789 | 4.379 | 4.9912 | 4.98 | 4.7917 | 5.5793 | 5.4107 | 5.6886 |  |  |  | 41.0994
| 12.5MVA 132/33kV Trf - 2 | 5.0382 | 5.2922 | 4.3911 | 4.9997 | 4.9937 | 4.8009 | 5.5909 | 5.4284 | 5.7822 |  |  |  | 41.2791
| Station/Aux. Consumption |  | -0.008451 | -0.006191 | -0.004972 | -0.005402 | -0.005502 | -0.005584 | -0.005032 | -0.005136 |  |  |  | -0.04627
5 | Bargarh
| 132kV IDCOL Feeder2 | 1.6476 | 1.0817 | 0.85252 | 1.9279 | 0.71643 | 1.9291 | 1.2521 | 2.2293 | 0.65647 |  |  |  | 10.6455
| 40MVA132/33kvTransformer1 | 12.9074 | 13.6144 | 11.2342 | 12.0277 | 11.0969 | 11.1654 | 12.4416 | 11.4096 | 11.7166 |  |  |  | 94.7065
| 40MVA132/33kvTransformer2 | 11.1421 | 11.7505 | 9.6956 | 10.3763 | 10.2378 | 9.6438 | 10.7357 | 9.8241 | 10.3325 |  |  |  | 82.5962
| 40MVA132/33kvTransformer3 | 11.349 | 10.6582 | 8.9736 | 10.5456 | 10.4014 | 9.7461 | 10.8409 | 10.05 | 10.5894 |  |  |  | 81.8052
| Station/Aux. Consumption | -0.00576 | -0.00734 | -0.00224 | -0.17117 | -0.15698 | -0.16636 | -0.015224 | -0.013039 | -0.01264 |  |  |  | -0.54499
6 | Barkote
| 40MVA220/33kvTransformer1 | 8.1757 | 8.6585 | 7.4498 | 8.2658 | 8.1487 | 8.9862 | 7.6869 | 8.8205 | 8.8904 |  |  |  | 66.9068
| 20MVA220/33kvTransformer2 | 4.8558 | 5.1534 | 4.4276 | 4.9114 | 4.9567 | 5.3435 | 4.5284 | 5.3153 | 5.2457 |  |  |  | 39.8821
| Station/Aux. Consumption | -0.00448 | -0.004952 | -0.005656 | -0.0044 | -0.004504 | -0.004672 | -0.004808 | -0.004736 | -0.00464 |  |  |  | -0.038368
7 | Bhalulata
| 132kV Railway Feeder | 2.057 | 2.1576 | 2.0567 | 2.0928 | 2.3463 | 1.7435 | 1.9644 | 2.1115 | 2.0782 |  |  |  | 16.5509
8 | Bolangir
| 40MVA132/33kvTransformer1 | 12.5259 | 13.3175 | 11.4498 | 12.7256 | 13.1527 | 12.5476 | 12.9683 | 11.7392 | 10.6362 |  |  |  | 98.537
| 40MVA132/33kvTransformer2 | 12.5368 | 13.3679 | 11.4503 | 12.8263 | 13.1788 | 12.5614 | 13.079 | 11.3228 | 10.6191 |  |  |  | 98.4057
| 12.5MVA132/33kvTransformer3 | 2012-11-01: 0.80892; 2012-12-01: 3.7952
| Station/Aux. Consumption | -0.007156 | -0.009828 | -0.006752 | -0.00394 | -0.003244 | -0.003352 | -0.007836 | -0.00364 | -0.005084 |  |  |  | -0.043676
9 | Brajarajnagar
| 20MVA132/33kvTransformer 1 | 8.5312 | 9.0688 | 7.993 | 8.334 | 8.1783 | 8.4976 | 9.1199 | 8.8144 | 9.0889 |  |  |  | 69.0948
| 12.5MVA132/33kv Transformer 2 | 4.3596 | 4.3183 | 3.9738 | 4.0751 | 3.9936 | 4.2839 | 4.0589 | 4.2166 | 4.063 |  |  |  | 32.9832
| 20MVA132/33kvTransformer 3 | 8.1337 | 8.6687 | 7.646 | 7.9705 | 7.8168 | 8.1249 | 8.7103 | 8.4886 | 8.6799 |  |  |  | 66.1058
| 20MVA132/33kvTransformer 5 | 8.4217 | 9.029 | 7.9733 | 8.3062 | 8.1443 | 8.4639 | 9.0433 | 8.8463 | 9.0472 |  |  |  | 68.8535
| Station/Aux. Consumption | -0.010904 | -0.012976 | -0.009672 | -0.005592 | -0.004912 | -0.005048 | -0.005144 | -0.004632 | -0.00472 |  |  |  | -0.052696
10 | Budhipadar
| Basundhara Fdr-II 220kV | 2012-12-01: 0.85068
| 220kV BHUSAN FDR-1 | 7.8061 | 12.8863 | 11.0275 | 13.2416 | 20.6552 | 20.601 | 17.8173 | 6.8053 | 9.2245 |  |  |  | 112.2587
| 220kV BHUSAN FDR-2 | 7.562 | 12.4271 | 10.8416 | 13.0119 | 20.0592 | 19.391 | 16.6127 | 6.657 | 9.1114 |  |  |  | 108.1118
| Energy Export by Jain Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 132kV MCL Feeder1 | 2.5362 | 10.7338 | 10.0699 | 10.2808 | 11.4738 | 10.8767 | 10.4776 | 9.9834 | 9.7821 |  |  |  | 83.678
| 132kV MCL Feeder2 | 7.6958 | 0.00099 | 0.00762 | 0.37659 | 0.001903 | 0.003379 | 0.001117 | 0.000485 | 0.35102 |  |  |  | 0.7431
| 132KV MSP FEEDER-1 | 2.5694 | 1.9252 | 3.1742 | 3.0583 | 1.4784 | 1.0608 | 0.75021 | 0.85301 | 0.85457 |  |  |  | 13.1547
| Energy Export by SMC | 1.2173 | 1.1384 | 1.2592 | 1.6109 | 1.5012 | 1.1971 | 1.3492 | 1.3061 | 1.3159 |  |  |  | 10.6782
| 220 KV SPS Feeder-I | 15.1387 | 8.9423 | 13.2625 | 10.9319 | 8.5079 | 9.0075 | 9.1348 | 7.0349 | 7.8845 |  |  |  | 74.7064
| 20MVA 132/33kV Transformer1 | 1.5201 | 2.8553 | 2.2664 | 4.109 | 4.0789 | 4.3359 | 4.0939 | 4.1058 | 4.135 |  |  |  | 29.9802
| 12.5MVA 132/33kv Transformer2 | 0.89143 | 1.668 | 1.3363 | 2.4113 | 2.3936 | 2.5457 | 2.4038 | 2.4099 | 2.4194 |  |  |  | 17.588
| 220kV VAL FDR-1 | 0.00035 | 0.02656 | 0.019797 | 0.000703 | 0.001594 | 0.017656 | 2.3e-05 | 0 | 0.019688 |  |  |  | 0.086021
| 220kV VAL FDR-2 | 0.00028 | 0.026 | 0.018078 | 0.000422 | 0.001547 | 0.018094 | 1.6e-05 | 0 | 0.022938 |  |  |  | 0.087095
| Station/Aux. Consumption | -0.036836 | -0.04659 | -0.038578 | -0.030916 | -0.030576 | -0.029572 | -0.027813 | -0.02283 | -0.02807 |  |  |  | -0.25494
11 | Burla Power House
| Balance | 0.01592 | 0.01023 | 0.01178 | 0.01059 | 0.01355 | 0.01019 | 0.01016 | 0.00899 | 0.01014 |  |  |  | 0.08563
| ALCO1 | 0.26759 | 0.58817 | 0.19323 | 0.49037 | 8.6019 | 17.9401 | 0.78702 | 0.077322 | 0.21442 |  |  |  | 28.8925
| ALCO2 | 0.28443 | 0.05473 | 0.23583 | 0.4674 | 8.0687 | 16.6193 | 0.73843 | 0.087875 | 0.2439 |  |  |  | 26.5161
| 11kV Island Feeder | 0.009602 | 0.0068 | 0.003999 | 0.006019 | 0.009021 | 0.008302 | 0.010428 | 0.011628 | 0.012585 |  |  |  | 0.068782
12 | Chandiposh
| 220/27kv Traction | 3.2502 | 3.0648 | 2.8449 | 2.8983 | 1.4917 | 2.2608 | 2.5002 | 2.868 | 2.8827 |  |  |  | 20.8114
13 | Chend
| 132kvNEEPAZ/ADHUNIK Fdr | 16.0931 | 16.919 | 21.4254 | 17.4823 | 14.7462 | 13.035 | 15.6545 | 12.0744 | 14.0318 |  |  |  | 125.3685
| 132kvNuagaonRlyFeeder | 1.4255 | 1.3437 | 1.4298 | 1.3779 | 1.369 | 1.2475 | 1.4343 | 1.5034 | 1.5808 |  |  |  | 11.2864
| 132kV Ganesh Metalics | 0.64154 | 0.29583 | 0.59009 | 0.54451 | 0.51206 | 0.82384 | 0.5824 | 0.22176 | 0.070042 |  |  |  | 3.6405
| 40MVA132/33kvTransformer1 | 11.6422 | 12.5103 | 12.2682 | 11.5035 | 11.1136 | 11.5289 | 11.3027 | 10.578 | 8.4333 |  |  |  | 89.2386
| 40MVA132/33kvTransformer2 | 11.9315 | 12.9922 | 12.2046 | 11.7925 | 11.3551 | 11.584 | 10.9298 | 10.923 | 8.5347 |  |  |  | 90.3158
| 40MVA132/33kvTransformer3 | 11.0798 | 12.0666 | 11.6543 | 10.9488 | 10.652 | 11.0776 | 10.7694 | 10.1608 | 7.9268 |  |  |  | 85.2563
| Station/Aux. Consumption | -0.005884 | -0.012848 | -0.012296 | -0.007336 | -0.005012 | -0.00606 | -0.004408 | -0.003704 | -0.004964 |  |  |  | -0.056628
14 | Chipilima
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 7.5284 | 7.6369 | 5.9415 | 7.0736 | 7.0983 | 7.3424 | 8.0448 | 7.1298 | 7.3886 |  |  |  | 57.656
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 5.1371 | 5.2115 | 4.0466 | 4.8156 | 4.8365 | 5.0088 | 5.4771 | 4.8552 | 5.0349 |  |  |  | 39.2861
15 | Jharsuguda
| Energy Export by Action Ispat | 3.5566 | 1.7045 | 1.7826 | 0.038634 | 0.26291 | 0.11172 | 0.025134 | 0.008628 | 0.010837 |  |  |  | 3.9449
| 132kvL&T CementFeeder | 2.3175 | 3.1448 | 3.2716 | 3.3783 | 2.8213 | 2.5238 | 1.9413 | 2.9699 | 2.8117 |  |  |  | 22.8628
| 132/25kvRailwayFeeder | 4.6257 | 4.5173 | 4.4346 | 4.5702 | 4.4526 | 4.0648 | 5.2968 | 5.2689 | 5.5163 |  |  |  | 38.1214
| 20MVA132/11kvTransformer1 | 6.2654 | 6.8499 | 6.2676 | 5.8983 | 5.7107 | 5.9706 | 5.8474 | 5.3097 | 5.3229 |  |  |  | 47.177
| 12.5MVA132/11kvTransformer2 | 3.2939 | 3.6071 | 3.3194 | 3.1466 | 3.0271 | 3.0026 | 2.9293 | 2.6249 | 2.5611 |  |  |  | 24.2182
| Station/Aux. Consumption | -0.019584 | -0.024644 | -0.018668 | -0.008792 | -0.00818 | -0.010904 | -0.01052 | -0.008744 | -0.008388 |  |  |  | -0.09884
16 | Joda
| 33kvJoda-TensaFeeder | 4.6533 | 5.3279 | 4.1455 | 3.964 | 4.9288 | 4.9496 | 4.9695 | 5.091 | 4.6753 |  |  |  | 38.0516
17 | Junagarah
| 20MVA132/33kVTransformer1 | 6.2412 | 6.2799 | 5.7723 | 6.1834 | 6.2417 | 6.3026 | 6.653 | 5.9372 | 6.0116 |  |  |  | 49.3818
| 20MVA132/33kVTransformer2 | 5.4285 | 5.5253 | 5.0772 | 5.4456 | 5.5769 | 5.5494 | 5.8612 | 5.224 | 5.1024 |  |  |  | 43.3621
| Station/Aux. Consumption | -0.00823 | -0.00972 | -0.00789 | -0.00634 | -0.00724 | -0.00726 | -0.00705 | -0.00533 | -0.00454 |  |  |  | -0.05537
18 | Katapali
| Rathi Steel Export | 1.4584 | 0.23049 | 0.93284 | 0.81605 | 0.57947 | 0.61207 | 1.1865 | 0.47894 | 0.87899 |  |  |  | 5.7154
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 9.0318 | 10.3281 | 8.7367 | 7.4047 | 5.24 | 5.0445 | 5.2813 | 5.184 | 4.9753 |  |  |  | 52.1946
| 20MVA132/33kvTransformer2 | 8.9644 | 10.2179 | 8.62 | 7.2424 | 5.1707 | 4.9845 | 5.2203 | 5.1236 | 4.9166 |  |  |  | 51.496
| 40MVA132/33kvTransformer3 | 2012-07-01: 3.1796; 2012-08-01: 8.1298; 2012-09-01: 7.8206; 2012-10-01: 8.1836; 2012-11-01: 8.0673; 2012-12-01: 7.7101 | 43.091
| Station/Aux. Consumption | -0.017259 | -0.019067 | -0.012949 | -0.009552 | -0.009393 | -0.009381 | -0.009293 | -0.010958 | -0.012378 |  |  |  | -0.092971
19 | Kesinga
| 132kvPOWMEXFeeder | 0.46486 | 0.6727 | 0.31462 | 0.14459 | 0.13646 | 0.73464 | 0.82873 | 0.54705 | 0.64255 |  |  |  | 4.0213
| 20MVA132/33kvTransformer1 | 6.9202 | 7.3739 | 6.4775 | 6.8717 | 7.0283 | 7.0505 | 7.0346 | 3.2735 | 6.9219 |  |  |  | 52.0318
| 40MVA132/33kvTransformer2 | 10.6533 | 11.3476 | 9.9809 | 10.8225 | 11.2999 | 10.8653 | 10.8376 | 12.3588 | 10.663 |  |  |  | 88.1756
| 20MVA132/33kvTransformer3 | 5.6184 | 5.9844 | 5.2765 | 5.6873 | 5.9582 | 5.7263 | 5.7134 | 6.5211 | 5.6236 |  |  |  | 46.4909
| Station/Aux. Consumption | -0.0079 | -0.01023 | -0.0067 | -0.00708 | -0.00728 | -0.00711 | -0.00714 | -0.00663 | -0.0066 |  |  |  | -0.05877
20 | Khariar
| 20MVA 132/33kV Transformer 1 | 6.5253 | 7.3587 | 5.7744 | 6.7091 | 7.1521 | 7.1937 | 7.359 | 6.9043 | 6.9625 |  |  |  | 55.4139
| 40MVA 132/33kV Transformer 2 | 10.9646 | 11.8569 | 9.32 | 10.4928 | 11.2003 | 11.2524 | 11.5048 | 10.816 | 10.8656 |  |  |  | 87.3088
| Station/Aux. Consumption | -0.00586 | -0.007 | -0.0059 | -0.00376 | -0.0038 | -0.00428 | -0.00438 | -0.0039 | -0.00374 |  |  |  | -0.03676
21 | MAHAVIR S/S
| Energy Export by Mahavir Ferro | 0.1577 | 0.21106 | 0.18622 | 0.26861 | 0.21342 | 0.10207 | 0.15237 | 0.2448 | 0.24442 |  |  |  | 1.623
| Mahavir Solar |  | 0 | 0.059254 | 0.05802 | 0.064892 | 0.095283 | 0.10563 | 0.086367 | 0.1095 |  |  |  | 0.57895
22 | Patnagarh
| 12.5MVA132/33kvTransformer1 | 3.9829 | 4.1249 | 3.5186 | 3.9091 | 3.9138 | 3.7787 | 4.1062 | 3.9243 | 4.1713 |  |  |  | 31.447
| 20MVA132/33kvTransformer2 | 7.2616 | 7.5229 | 6.4139 | 7.1175 | 7.1141 | 6.8968 | 7.4872 | 7.141 | 7.6054 |  |  |  | 57.2988
| 12.5MVA132/33kvTransformer3 | 4.3557 | 4.5431 | 3.8535 | 4.2773 | 4.2803 | 4.1365 | 4.4845 | 4.2906 | 4.5528 |  |  |  | 34.4185
| Station/Aux. Consumption | -0.0036 | -0.00368 | -0.00368 | -0.00376 | -0.00368 | -0.00408 | -0.00336 | -0.00352 | -0.00376 |  |  |  | -0.02952
23 | Rairakhol
| 33kvBamurFeeder | -1.2571 | -1.4111 | -1.2145 | -1.2053 | -1.3867 | -1.5243 | -1.5296 | -1.6003 | -1.7716 |  |  |  | -11.6434
| 12.5MVA132/33kvTransformer1 | 1.9635 | 2.1248 | 1.8268 | 1.8956 | 2.1391 | 2.3243 | 2.3251 | 2.4052 | 2.5239 |  |  |  | 17.5648
| 12.5MVA132/33kvTransformer2 | 1.9282 | 2.1094 | 1.7866 | 1.8677 | 2.1072 | 2.2868 | 2.2898 | 2.3576 | 2.4676 |  |  |  | 17.2727
| Station/Aux. Consumption | -0.012992 | -0.013232 | -0.011352 | -0.010856 | -0.011072 | -0.011856 | -0.010464 | -0.009792 | -0.010848 |  |  |  | -0.089472
24 | Rajgangpur
| 132kvOCLFeeder | 15.1132 | 24.0585 | 9.3142 | 11.2988 | 11.3917 | 8.5964 | 9.289 | 9.3529 | 8.0398 |  |  |  | 91.3412
| 132kv Railway Feeder | 3.0284 | 2.9727 | 2.8248 | 2.8684 | 2.9121 | 2.6212 | 2.9271 | 2.898 | 3.1247 |  |  |  | 23.149
| 40MVA132/33kvTransformer1 | 14.9619 | 15.499 | 14.552 | 14.4038 | 12.9136 | 14.0834 | 14.6426 | 13.932 | 13.2635 |  |  |  | 113.2898
| 40MVA132/33kvTransformer2 | 13.5487 | 14.039 | 13.1273 | 12.9892 | 11.6413 | 12.6981 | 13.2071 | 12.5643 | 11.9793 |  |  |  | 102.2457
| Station/Aux. Consumption | -0.011784 | -0.013992 | -0.01176 | -0.008488 | -0.006512 | -0.008384 | -0.006912 | -0.005408 | -0.005984 |  |  |  | -0.06744
25 | Rourkela
| 12.5MVA132/25kvRLWYFeeder | 3.3226 | 3.2517 | 3.0984 | 3.078 | 2.8675 | 2.8888 | 3.2205 | 3.21 | 3.2995 |  |  |  | 24.9143
| 35MVA132/33kvTransformer1 | 12.0416 | 13.1502 | 12.2749 | 12.8852 | 12.5066 | 12.3706 | 12.7046 | 10.5511 | 11.0365 |  |  |  | 97.4797
| 35MVA132/33kvTransformer2 | 11.9882 | 13.0923 | 12.2614 | 12.8483 | 12.4025 | 12.3352 | 12.6689 | 11.89 | 10.6959 |  |  |  | 98.1946
| 35MVA132/33kvTransformer3 | 12.0546 | 13.1752 | 12.3585 | 12.779 | 12.4514 | 12.4173 | 12.4977 | 12.4042 | 11.0373 |  |  |  | 99.1205
| 35MVA132/33kvTransformer4 | 12.1577 | 13.2735 | 12.471 | 12.5333 | 12.6101 | 12.5192 | 12.663 | 11.7241 | 12.0298 |  |  |  | 99.8241
| Station/Aux. Consumption | -0.01458 | -0.017832 | -0.016788 | -0.01368 | -0.011784 | -0.011436 | -0.009528 | -0.007932 | 0 |  |  |  | -0.08898
26 | Sadeipali
| AFTAB(Solar) | 0.70371 | 0.68328 | 0.61574 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.7674
| REHPL(Solar) 11kV | 2012-05-01: 0; 2012-06-01: 0; 2012-07-01: 0; 2012-08-01: 0; 2012-09-01: 0; 2012-10-01: 0; 2012-11-01: 0 | 0
27 | Saintala
| 132kvINC'R ORDNANCE Feeder | 1.262 | 1.4021 | 1.3381 | 1.2072 | 1.2061 | 1.065 | 1.1419 | 1.0254 | 0.9887 |  |  |  | 9.3745
28 | Sambalpur
| 31.5MVA132/33kvTransformer1 | 13.4248 | 15.0275 | 14.1482 | 14.263 | 12.2345 | 11.1355 | 11.1674 | 9.8874 | 10.0084 |  |  |  | 97.872
| 31.5MVA132/33kvTransformer2 | 13.3688 | 15.0193 | 14.0892 | 14.1531 | 12.1702 | 11.0641 | 11.0823 | 9.8462 | 9.9114 |  |  |  | 97.3358
| 40MVA132/33kvTransformer3 | 8.5107 | 9.5371 | 8.9281 | 6.8842 | 9.2533 | 12.916 | 13.0141 | 11.4964 | 11.6442 |  |  |  | 83.6734
| Station/Aux. Consumption | -0.026898 | -0.026074 | -0.025181 | -0.024045 | -0.022936 | -0.0231 | -0.02052 | -0.019571 | -0.019646 |  |  |  | -0.18107
29 | Shyam Metallics
| 132kV Shyam DRI Feeder | 0.05337 | 0.10073 | 0.07997 | 0.17048 | 0.40122 | 0.18417 | 0.11379 | 0.066761 | 0.041666 |  |  |  | 1.1588
30 | Sonepur
| 33kV Manamunda Feeder | -3.4975 | -3.4971 | -2.0572 | -0.36567 | -3.4925 | -3.112 | -3.3536 | -3.4856 | -2.8545 |  |  |  | -22.2181
| 33kV Manamunda Feeder on BC | 2012-05-01: -0.24; 2012-06-01: -0.78528; 2012-07-01: -2.6026 | -3.6278
| 12.5MVA Transformer 1 | 3.6955 | 3.9038 | 3.1785 | 3.6395 | 3.7343 | 3.5437 | 4.0401 | 3.5823 | 3.4401 |  |  |  | 29.0624
| 20MVA Transformer 2 | 6.9968 | 7.3959 | 6.0153 | 6.6147 | 7.0437 | 6.7145 | 7.6583 | 6.7859 | 6.5227 |  |  |  | 54.7511
| 12.5MVA Transformer 3 | 4.0557 | 4.3363 | 3.5106 | 3.9959 | 4.0732 | 3.8906 | 3.2882 | 3.9607 | 3.8053 |  |  |  | 30.8608
| Station/Aux. Consumption | -0.007368 | -0.0084 | -0.006024 | -0.00328 | -0.00276 | -0.002112 | -0.002528 | -0.002032 | -0.00136 |  |  |  | -0.028496
31 | Sundargarah
| 40MVA220/33kvTransformer1 | 10.4436 | 11.8029 | 10.7792 | 9.3907 | 9.6232 | 10.164 | 10.4582 | 10.3816 | 9.8212 |  |  |  | 82.421
| 20MVA220/33kvTransformer2 | 6.742 | 7.6213 | 6.9776 | 6.0633 | 6.1981 | 6.5703 | 6.6897 | 6.6953 | 6.3379 |  |  |  | 53.1535
| Station/Aux. Consumption | -0.00745 | -0.00824 | -0.007428 | -0.006322 | -0.00638 | -0.00611 | -0.00605 | -0.00635 | -0.00843 |  |  |  | -0.05531
32 | Tarkera
| 132kV RSP Feeder1 | 12.6608 | 11.4167 | 13.8891 | 10.165 | 10.0323 | 10.7797 | 5.5258 | 8.9054 | 9.6188 |  |  |  | 80.3328
| 132kV RSP Feeder2 | 13.0834 | 12.1538 | 14.445 | 10.5304 | 10.2318 | 10.9386 | 5.8523 | 9.4295 | 9.9879 |  |  |  | 83.5693
| 132KV RSP Feeder3 | 4.7091 | 2.0913 | 1.2796 | 0.071078 | 0.28207 | 0.44275 | 0.10722 | 0 | 0 |  |  |  | 4.274
| Station/Aux. Consumption | -0.015257 | -0.083484 | -0.076642 | -0.063517 | -8.6e-05 | -0.020131 | -0.019245 | -0.009153 | -0.014608 |  |  |  | -0.28687
33 | VAL Lanjigarh
| 132KV Vedanta Al Trf1 | 0.0241 | 0.10167 | 0.15429 | 0.14067 | 0.11808 | 0.37543 | 0.63692 | 0 | 1.2288 |  |  |  | 2.7558
| 132kV Vedanta Al Trf2 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52376 | 0.18077 | 0.83525 |  |  |  | 1.5398
| TOTAL | 546.5813 | 583.2055 | 528.4808 | 537.0117 | 553.9594 | 572.3513 | 540.1206 | 496.1523 | 500.9334 | 0 | 0 | 0 | 4858.7963